Bilan annuel de la qualité de l’eau potable 
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2025
Nom de l’installation de distribution : 
Système de distribution d'eau potable Boucherville
Numéro de l’installation de distribution : 
X2109411
Nombre de personnes desservies : 
41 840
Date de publication du bilan :
2026-03-10
Nom du responsable légal de l’installation de distribution : VILLE DE BOUCHERVILLE
Personne à joindre pour obtenir plus de précisions sur le présent bilan : 

· Nom : Philippe Cloutier
· Numéro de téléphone : 450-449-8100 # 51134
· Courriel : philippe.cloutier@boucherville.ca
Le présent bilan est disponible à l’adresse suivante : (indiquer l’adresse Web).
À noter :

Le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs considère que le responsable d’un système de distribution visé par l’exigence de l’article 53.3 du Règlement sur la qualité de l’eau potable peut y répondre de manière appropriée en utilisant le modèle présenté ici. Le responsable peut également choisir d’employer un modèle différent, dans la mesure où le document produit inclut minimalement les renseignements prévus aux sections qui suivent. Plus de précisions sont disponibles dans la note explicative de l’article 53.3 du Guide d’interprétation du Règlement sur la qualité de l’eau potable. 
Les échantillons prélevés pour l’analyse des substances qui font l’objet d’une norme de qualité doivent être compilés :

· dans les tableaux des sections 1 à 4 s’ils font l’objet d’une obligation de suivi réglementaire;

· dans le tableau de la section 5 s’ils ne font pas l’objet d’une obligation de suivi réglementaire.

1.
Analyses microbiologiques réalisées sur l’eau distribuée
(articles 11 et 12 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)
 FORMCHECKBOX 

Exigence sous la responsabilité de la municipalité dont le système dessert l’installation de distribution (réseau non municipal desservant moins de 500 personnes et alimenté par un réseau sous la responsabilité d’une municipalité)
	
	Nombre minimal d’échantillons exigé par la réglementation

(Nbre par mois x 12)
	Nombre total d’échantillons prélevés 
	Nombre total d’échantillons analysés par un laboratoire accrédité
	Nombre d’occasions où la norme applicable a été dépassée

	Coliformes totaux
	286
	523
	523
	0

	Coliformes fécaux ou Escherichia coli
	286
	523
	523
	0


Précisions concernant les dépassements de normes microbiologiques :
 FORMCHECKBOX 
 Aucun dépassement de norme

	Date du prélèvement
	Paramètre en cause
	Lieu de prélèvement
	Norme applicable
	Résultat obtenu
	Mesures prises pour corriger la situation et pour protéger tout utilisateur contre les risques encourus

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


2.
Analyses des substances inorganiques réalisées sur l’eau distribuée 
(articles 14, 14.1 et 15 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)
 FORMCHECKBOX 

Exigence sous la responsabilité de la municipalité dont le système dessert l’installation de distribution (réseau non municipal desservant moins de 500 personnes et alimenté par un réseau sous la responsabilité d’une municipalité dans le cas de l’article 14.1)

 FORMCHECKBOX 

Exigence non applicable (réseau alimenté par un autre réseau assujetti aux articles 14 et 15)
	
	Nombre minimal d’échantillons exigé par la réglementation
	Nombre total d’échantillons prélevés
	Nombre d’échantillons analysés par un laboratoire accrédité
	Nombre d’occasions où la norme applicable a été dépassée

	Antimoine
	1
	
	
	

	Arsenic
	1
	
	
	

	Baryum
	1
	
	
	

	Bore
	1
	
	
	

	Cadmium
	1
	
	
	

	Chrome
	1
	
	
	

	Cuivre
	20
	20
	20
	0

	Cyanures
	1
	
	
	

	Fluorures
	1
	
	
	

	Nitrites + nitrates
	4
	
	
	

	Mercure
	1
	
	
	

	Plomb
	20
	20
	20
	0

	Sélénium
	1
	
	
	

	Uranium
	1
	
	
	

	
	Paramètre dont l’analyse est requise seulement pour les réseaux dont l’eau est ozonée :

	Bromates
	
	
	
	

	
	Paramètre dont l’analyse est requise seulement pour les réseaux dont l’eau est chloraminée :

	Chloramines
	
	
	
	

	
	Paramètres dont l’analyse est requise seulement pour les réseaux dont l’eau est traitée au bioxyde de chlore :

	Chlorites
	
	
	
	

	Chlorates
	
	
	
	


2.
Analyses des substances inorganiques réalisées sur l’eau distribuée (suite)

Précisions concernant les dépassements de normes pour les substances inorganiques :
 FORMCHECKBOX 
 Aucun dépassement de norme

	Date de prélèvement
	Paramètre en cause
	Lieu de prélèvement
	Norme applicable
	Résultat obtenu
	Mesures prises pour corriger la situation et pour protéger tout utilisateur contre les risques encourus

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


3.
Analyses de la turbidité réalisées sur l’eau distribuée 
(article 21 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)

 FORMCHECKBOX 

Exigence sous la responsabilité de la municipalité dont le système dessert l’installation de distribution (réseau non municipal desservant moins de 500 personnes et alimenté par un réseau sous la responsabilité d’une municipalité)
	
	Nombre minimal d’échantillons exigé par la réglementation
	Nombre total d’échantillons prélevés
	Nombre d’échantillons analysés par un laboratoire accrédité
	Nombre d’occasions où la norme applicable a été dépassée

	Turbidité
	12
	12
	12
	0


Précisions concernant les dépassements de la norme relative à la turbidité :

 FORMCHECKBOX 
  Aucun dépassement de norme

	Date de prélèvement
	Lieu de prélèvement
	Norme applicable
	Résultat obtenu
	Mesures prises pour corriger la situation et pour protéger tout utilisateur contre les risques encourus

	
	
	5 UTN
	
	

	
	
	5 UTN
	
	

	
	
	5 UTN
	
	

	
	
	5 UTN
	
	


4.
Analyses des substances organiques réalisées sur l’eau distribuée
4.1
Substances organiques autres que les trihalométhanes
(article 19 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)

 FORMCHECKBOX 
  Exigence non applicable (réseau desservant 5 000 personnes ou moins)
 FORMCHECKBOX 

Réduction des exigences de contrôle étant donné que l’historique montre des concentrations inférieures à 20 % de chaque norme applicable 
      (exigence réduite : analyses trimestrielles un an sur trois)
	
	Nombre minimal d’échantillons exigé par la réglementation
	Nombre total d’échantillons prélevés
	Nombre d’échantillons analysés par un laboratoire accrédité
	Nombre d’occasions où la norme applicable a été dépassée

	Pesticides
	
	
	
	

	Autres substances organiques
	
	
	
	


4.2
Trihalométhanes 
(article 18 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)
 FORMCHECKBOX 

Exigence non applicable (réseau non chloré)

 FORMCHECKBOX 

Exigence sous la responsabilité de la municipalité dont le système dessert l’installation de distribution (réseau non municipal desservant moins de 500 personnes et alimenté par un réseau sous la responsabilité d’une municipalité)
	
	Nombre minimal d’échantillons exigé par la réglementation
	Nombre total d’échantillons prélevés
	Nombre d’échantillons analysés par un laboratoire accrédité
	Nombre d’occasions où la norme applicable a été dépassée

	Trihalométhanes totaux
	16
	16
	16
	0


4.
Analyses des substances organiques réalisées sur l’eau distribuée (suite)

4.3
Précisions concernant les dépassements de normes pour les substances organiques et les trihalométhanes :
 FORMCHECKBOX 
 Aucun dépassement de norme

	Date de prélèvement
	Paramètre en cause
	Lieu de prélèvement
	Norme applicable
	Résultat obtenu 
	Mesures prises pour corriger la situation et pour protéger tout utilisateur contre les risques encourus

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


À noter :

Pour les trihalométhanes, la norme est appliquée sur la moyenne de quatre trimestres consécutifs à partir des résultats les plus élevés obtenus à chacun de ces trimestres si plus d’un échantillon est analysé. Il peut donc arriver qu’un résultat individuel soit plus élevé que 80 µg/L sans que la norme basée sur la moyenne soit dépassée. Le responsable doit donc indiquer dans le tableau ci-dessus, pour les trihalométhanes seulement, si le résultat plus élevé que 80 µg/L est un résultat individuel ou s’il s’agit de la moyenne des quatre trimestres précédents qui peuvent chevaucher deux années distinctes.
5.
Analyses dans l’eau distribuée de substances qui ne sont pas visées par une exigence de suivi obligatoire, mais qui font l’objet d’une norme de qualité à l’annexe 1 du Règlement sur la qualité de l’eau potable

(article 42 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)
 FORMCHECKBOX 
 Aucune analyse réalisée sur ces paramètres

	
	Nombre minimal d’échantillons exigé par la réglementation
	Nombre total d’échantillons prélevés
	Nombre d’échantillons analysés par un laboratoire accrédité
	Nombre d’occasions où la norme applicable a été dépassée

	Manganèse
	0
	
	
	

	Acides haloacétiques
	0
	
	
	

	Microcystines (exprimées en équivalent toxique de microcystine-LR)
	0
	
	
	

	Nitrites (exprimés en N)
	0
	
	
	

	Autres pesticides (préciser lesquels)
	0
	
	
	

	Substances radioactives
	0
	
	
	


Le prélèvement d’échantillons pour l’analyse de ces substances peut être réalisé de façon volontaire par le responsable ou être réalisé en vertu de l’article 42 du Règlement sur la qualité de l’eau potable. Dans ce dernier cas, le Ministère considère que l’obligation de vérification peut notamment découler :

· d’informations transmises au responsable du système par le Ministère, la direction régionale de santé publique ou une autre organisation à la suite, par exemple, d’un déversement survenu à proximité, d’une plainte ou de résultats d’analyses obtenus dans un contexte non réglementaire;

· d’épisodes d’eau colorée dans l’installation de distribution pouvant indiquer des possibilités de dépassement des normes relatives à certains métaux, notamment le manganèse, l’antimoine, le baryum, le cadmium, le plomb, l’uranium ou l’arsenic;
· de plaintes relatives à une coloration bleue de l’eau pouvant indiquer la possibilité de dépassement de la norme relative au cuivre.
5.
Analyses dans l’eau distribuée de substances qui ne sont pas visées par une exigence de suivi obligatoire, mais qui font l’objet d’une norme de qualité à l’annexe 1 du Règlement sur la qualité de l’eau potable (suite)
Précisions concernant les dépassements de normes pour les substances qui ne sont pas visées par une exigence de suivi obligatoire, mais qui font l’objet d’une norme :
 FORMCHECKBOX 
 Aucun dépassement de norme

	Date de prélèvement
	Raison justifiant le prélèvement et paramètre en cause
	Lieu de prélèvement
	Norme applicable
	Résultat obtenu
	Mesures prises pour corriger la situation et pour protéger tout utilisateur contre les risques encourus

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


À noter :

Pour les acides haloacétiques, la norme est appliquée sur la moyenne de quatre trimestres consécutifs à partir des résultats les plus élevés obtenus à chacun de ces trimestres si plus d’un échantillon est analysé. Il peut donc arriver qu’un résultat individuel soit plus élevé que 60 µg/L sans que la norme basée sur la moyenne soit dépassée. Le responsable doit donc indiquer dans le tableau ci-dessus, pour les acides haloacétiques seulement, si le résultat plus élevé que 60 µg/L est un résultat individuel ou s’il s’agit de la moyenne des quatre trimestres précédents qui peuvent chevaucher deux années distinctes.
6.
Nom et signature de la personne ayant préparé le présent rapport
Nom : Nadia Guérard
Fonction : Expert technique, service client
[image: image1.png]4/(% jlw/m




Signature : 






   Date : 2026-02-27
------------------------------------Sections facultatives-----------------------------------------------

À noter :

Le responsable d’un système de distribution visé par l’exigence de l’article 53.3 du Règlement sur la qualité de l’eau potable peut, dans le but de fournir un portrait plus complet de la situation à sa population, choisir de remplir également les sections facultatives qui suivent. 

7.
Autres analyses réalisées sur l’eau distribuée pour des paramètres de qualité qui ne sont pas visés par une norme
 FORMCHECKBOX 
 Aucune analyse supplémentaire réalisée
	Date de prélèvement
	Raison justifiant le prélèvement et paramètre en cause
	Résultat obtenu
	Mesures prises, le cas échéant, pour corriger la situation

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


------------------------------------Sections facultatives-----------------------------------------------

8.
Analyses réalisées sur l’eau brute
8.1
Analyses obligatoires sur l’eau brute
(articles 13, 22.0.1, 22.0.2, 39 ou 53.0.1 du Règlement sur la qualité de l’eau potable)
 FORMCHECKBOX 
 Aucune analyse à l’eau brute n’est exigée

	
	Nombre minimal d’échantillons exigé par la réglementation
	Nombre total d’échantillons prélevés
	Nombre d’échantillons analysés par un laboratoire accrédité

	Bactéries Escherichia coli
	
	
	

	Bactéries entérocoques
	
	
	

	Virus coliphages F-spécifiques
	
	
	

	Phosphore total
	
	
	


8.2
Autres analyses réalisées sur l’eau brute
 FORMCHECKBOX 
 Aucune autre analyse réalisée sur l’eau brute 

	Date de prélèvement
	Raison justifiant le prélèvement et paramètre(s) en cause

	
	

	
	

	
	

	
	


PAGE  
2
Système de distribution d’eau potable Boucherville (X2109411 année 2025



